# 福建工程学院实验室安全隐患整改通知书

安全通知[2019]-16-02

| 下发部门 | 教务处 科研处 |  | 下发时间 | 2019年6月21日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收部门 | 材料学院 |  | 接受部门 负责人 | 方辉 |
| 安全隐患 内容 | 经2019年 6月18日校内实验室安全检查中发现，学院实验中心存在如下安全隐患问题： - 易制毒化学品储存仓库柜通风性不足、潮湿。 - 易制毒化学品仓库未粘贴危化品标识。 - 仓库内未放置灭火器械。 请学院接此通知后，及时着手安排整改，并层层落实至各直接安全责任人，并在下发之日起至2019年6月26号前完成整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。 接收人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 整改流程 | 整改 项目 | 相关直接责任人签字及日期 |  |  |
| 整改措施落实情况（若有无法按期完成整改或需要学校协调的安全隐患项目，需在整改时限内另附整改方案或报告与此通知书一并交回）： 整改负责人： 整改日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 跟踪验证结果： 验证人： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：此表一式三份，其中一份下发部门存档，两份下发学院。学院完成整改并规范填写后，一份交回下发部门，一份学院留底。